Додаток №6

до протоколу №14(ГР)-2017

Яцкевич С.В.

У зв’язку із значним рівнем потужності атомних енергоблоків в загальній потужності генеруючих джерел енергії (доходить до 60-65 % в деякі години доби), накладаються дуже високі вимоги до надійної безаварійної роботи Об’єднаної енергосистеми України і тому необхідно:

- забезпечити  чітку та безперебійну роботу всіх систем захисту АЧР та відповідних дій при аварійній зупинці одного, а тим більше 2-х блоків АЕС, або при виникненні «коливань» системи та предпосилок щодо «розвалу» системи;

- всі системи АЧР,ААХ і т.і. повинні бути  задіяні для відключення реальних споживачів (реальної потужності, а не тільки тих, що відображено в паперах

- всі команди Диспетчера ЦДУ повинні виконуватись беззаперечно без заяв, що немає палива, не відображено у фінансових планах та ін;

- невідкладно вжити заходів ДП «НАЕК  «Енергоатом», ДП «НЕК «Укренерго» щодо надійної роботи систем збудження генераторів АЕС (без пояснень, що немає коштів, немає часу ремонтувати і т.д.). Ці проблеми вже супроводжують  роботу Української енергосистеми більше 3-4 років і з ними же входимо до ОЗП 2017-2018 рр;

- забезпечити готовність блоків ТЕС і тих, що перебувають в резерві і консервації для негайного розвороту (при необхідності) не посилаючись на нехватку палива і т.п.;

- здійснити аналіз причин аварійних зупинок блоків ТЕС,ТЕЦ в минулий період та виділити головні проблеми, які призводять до цього, як-то: зовнішня та внутрішня корозія пароводяного тракту котлів, водородне  «охрупчення», термічний  перегрів, недоліки експлуатації, хімічний режим і т.п. Зробити висновки, підготувати пропозиції для подальших дій;

- у зв’язку з введення в роботу блоків на деяких ел. станціях, які працюють на вугіллі марок Г, ДГ замість АШ додатково вжити заходів щодо недопущення помилок експлуатаційного персоналу при такому режимі та додатково перевірити протипожежні системи;

- окремо постійно опрацьовувати питання забезпечення ТЕС вугіллям;

- в зв’язку із проблемами підвищення вартості вугілля, яке добувається шахтним методом (із глибин землі), доручити відповідній організації, інвесторам опрацювати питання добичі та реалізації видобутого вугілля  відкритим способом (Олександрія, Верхньо-Дніпровський басейн) та реально приступити до цієї роботи;

- критично віднестись до лозунгу «газифікація всіх-всіх» населених пунктів України, зокрема в райцентрах, селах і ін.  та  перейти на спалювання  тільки торфобрикетів, брикетів, буровугільного палива, пелетів  тощо. Це призведе до здешевлення тепла в 2-3 рази і буде можливе для всіх осель в Україні.

- підтримувати подальший розвиток розподільних джерел енергії, особливо малих ГЕС, сонячних і т.і.;

- приділити більше уваги енергозбереженню, особливо зменшенню теплових втрат в теплових мережах, теплопунктах;

- все ж таки врахувати всі ці напрямки при підготовці документів до приватизації, виконанню різних умов і т.п.;

- вирішити питання безприкословного виконання всіх вимог технічних документів про електроенергетику (ПЕК). Значно підвищити роль і вимоги Держінспекції, особливо в ел. енергетиці, і всі бізнесмени (фірми) повинні безприкословного надавати можливість роботи інспекторам та постійного контролю за станом паливно-енергетичного комплексу.