Додаток №3

до протоколу №4-4(ГР)-2018

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 532-р щодо виконання плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2018/2019 р. та його проходження  ДП «НЕК «Укренерго» в межах своєї компетенції на Ваше звернення (лист  від 03.10.2018 № 12-4ГР) надає відповідну інформацію.

Підготовка магістральних і міждержавних електричних мереж здійснюється згідно з Планом заходів щодо сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості в умовах виникнення надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2018/2019 р., затвердженого 26.04.2018. В електроенергетичних системах (ЕС) ДП «НЕК «Укренерго» заходи виконуються у визначені терміни.

Відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 07.07.2006 № 231, у редакції наказу Мінпаливенерго України від 29 грудня 2008 року № 667 (СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009) та з метою забезпечення сталої, надійної роботи магістральних і міждержавних електричних мереж в ОЗП 2018/2019 р. підприємство розробило та затвердило заходи відповідними наказами, а саме:

- від 02.01.2018 № 1 «Про заходи щодо забезпечення надійної роботи магістральних і міждержавних електричних мереж у 2018 р.», де затверджені обсяги і графіки виконання ремонтних робіт і комплектування обладнання та матеріалів аварійного запасу;

- від 23.01.2018 № 32 «Про заходи щодо підвищення рівня експлуатації магістральних електричних мереж та протиаварійної роботи», де затверджені першочергові протиаварійні заходи.

-  від 02.04.2018 № 142 «Про підготовку  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2018/2019 р.»;

-  від 16.05.2018 № 211 «Про виконання Плану заходів з підготовки  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2018/2019 р.».

Згідно з вимогами вищезазначеного Положення (СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009) виданий наказ підприємства від 03.08.2018 № 391 «Про перевірку готовності електроенергетичних систем до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 р.», де сформовано програми перевірок, визначений персональний склад комісій та графік роботи цих комісій. Копія вищезазначеного наказу була надіслана до Міненерговугілля України (лист від 06.08.2018 № 01/31904). До складу комісій включені технічні керівники ДП «НЕК «Укренерго», представники Державної інспекції енергетичного нагляду України та Державної інспекції з експлуатації електростанцій і мереж. Робота комісій здійснювалась з 17.09.2018 до 05.10.2018 з оформленням відповідних актів готовності до роботи в ОЗП 2018/2019 р. Результати роботи комісій підтверджують готовність електроустановок ДП «НЕК «Укренерго» до проходження осінньо-зимового періоду  2018/2019 р.

Центральна комісія підприємства оформлює акт оцінки готовності  ДП «НЕК «Укренерго» до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 р., копію якого буде надіслано до  Міненерговугілля України.

З метою всебічної підготовки персоналу до дій в особливий період та в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2018/2019 р. 27 вересня  2018 р. було проведене протиаварійне тренування за темою: «Дії оперативного персоналу ДП «НЕК «Укренерго», енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, спрямовані на запобігання особливої системної аварії в ОЕС України, в умовах гостродефіцитного балансу потужності при аварійному знеструмленні ліній електропередачі та генеруючого обладнання атомних і теплових електростанцій під час проходження осінньо-зимового періоду 2018/2019 року».

За період січень – вересень 2018 року заплановані ремонти електроустановок магістральних і міждержавних електричних мереж здійснювались відповідно до затверджених графіків, у фізичних показниках ремонти основного обладнання виконані в повному обсязі, а по деяких показниках і перевиконані. За оперативними даними витрати на ремонти основного обладнання за цей період склали 169 857,6 тис. грн. при плані 9 місяців – 194 169,8 тис. грн. або 87,5%. Одночасно з ремонтами проводилось технічне переоснащення обладнання магістральних і міждержавних електричних мереж із заміною його на більш надійне та менш витратне при експлуатації.

Для оперативного забезпечення матеріальними ресурсами робіт з відновлення магістральних і міждержавних електричних мереж у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій в ДП «НЕК «Укренерго» за власні кошти сформований аварійний запас обладнання і матеріалів на загальну суму 80 473,7 тис. грн.

З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (у разі їх виникнення) наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 15.06.2012 № 320 затверджено «Положення про організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах магістральних і міждержавних електричних мереж  ДП «НЕК «Укренерго», у якому визначено порядок формування оперативних штабів, оціночних комісій та їх дії, надання відповідної інформації, організації робіт на різних рівнях управління ДП «НЕК «Укренерго», фінансування робіт, оформлення відповідної документації та взаємодії з комісіями з надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, гідрометеорологічними станціями та  іншими організаціями.

Щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт на зруйнованих під час військових дій повітряних лініях електропередачі (ПЛ), то обсяги пошкоджень на даний час не є остаточними, оскільки огляд ліній неможливий через недопущення працівників ЕС, як з підконтрольної органам Державної влади території, так і з непідконтрольної території. Однак основною проблемою залишається розмінування трас та допуск бригад на ПЛ.

Заступник директора –операційний директор                                             Брехт О.О.

Головко 238 34 74

від 16.10.2018 № 01/41543